Наиболее важные вопросы  влияющие на правильный выбор основного типа очистного сооружения и технологии очистки сточных вод.

1-  Как правильно рассчитать необходимый объём очистного сооружения для загородного дома из расчета постоянного проживания установленного количества человек.

2-  Подбор очистного сооружения обусловлен рядом факторов. На участке расположен питьевой колодец. На участке имеется обустроенная система отведения ливневого стока. Необходимо подобрать основной тип очистного сооружения и его модификацию из расчета суточного сброса..

3-  Каким образом (УГВ)уровень грунтовых вод влияет на решение вопроса по водоотведению.

4-  Перечислить основные факторы влияющие на подбор типа и вида очистного сооружения.

5-  Разобрать основные характеристики предварительной привязки очистного сооружения на объекте с учетом высокого уровня грунтовых вод. (безнапорной и поднапорной схемы)

6-  Охарактеризовать применение дополнительного оборудования (канализационного насоса) .

7-  Указать основные отличительные моменты от аналогов предоставленных на рынке.

8-  Рассчитать полную схему монтажа  из расчета следующих данных

-  Глубина заложения выхода фановой трубы -0.6м

-  Расстояние от стены дома до очистного сооружения с учетом санитарной зоны.

-  Глубина заложения входной трубы в очистное сооружение с учетом уклона трубы подводящей?

-  Глубина выхода из очистного сооружения?

-  Варианты водоотведения  при (УГВ не учитываем  ниже 10 метров.) предложить несколько вариантов для септиков и систем с биофильтром.

9-  Сколько метров дренажной трубы необходимо для обустройства впитывающей площадки из расчета суточного сброса?

10- Когда целесообразно применения систем с биофильтром?

- Принципиальная схема капельного биофильтра.

11- Возможность применения биоферментов. Охарактеризовать принцип их работы.

12- Охарактеризовать отличительные моменты от систем принудительной аэрации (аэротенков)

13- Осветить основные моменты при раздельном водоотведении.

14- Периодичность обслуживания. В чем заключается.

15- Варианты подбора комплекта оборудования для  схемы при высоком уровне грунтовых вод.

16- Объем пикового сброса.

17- Принцип обустройства системы вентиляции полной схемы сооружения.

18- Работа системы в зимнее время.