ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ (SPS)

Укажите следующие характеристики, выбранного Вами насосного оборудования (насоса):

Производитель__________________________

Тип ___________________________________

Марка_________________________________

| ААА 1. Мощность устанавливаемого единичного насоса | Значение | Расшифровка значения | Выбор нужного значения (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 001 | 1кВт |  |
|  | 002 | 2кВт |  |
|  | 003 | 3кВт |  |
|  | 004 | 4кВт |  |
|  | 005 | 5кВт |  |
|  | 006 | 6кВт |  |
|  | 007 | 7кВт |  |
|  | 008 | 8кВт |  |
|  | 009 | 9кВт |  |
|  | 010 | 10кВт |  |
|  | 011 | 11кВт |  |
|  | 012 | 12кВт |  |
|  | 013 | 13кВт |  |
|  | 014 | 14кВт |  |
|  | 015 | 15кВт |  |
|  | Другой |  |  |
| BB 2. Количество насосов в насосной станции | 01 | 1 насос |  |
|  | 02 | 2 насос |  |
|  | 03 | 3 насос |  |
|  | 04 | 4 насос |  |
|  | Другое |  |  |
| СС 3. Работа станции | 10 | 1 рабочий + 0 резервный |  |
|  | 11 | 1 рабочий + 1 резервный |  |
|  | 20 | 2 рабочих + 0 резервных |  |
|  | 21 | 2 рабочих + 1 резервных |  |
|  | 22 | 2 рабочих + 2 резервных |  |
|  | 33 | 3 рабочих + 3 резервных |  |
| D 4. Тип пуска/ работы | 1 | Прямой пуск |  |
|  | 2 | Звезда/Треугольник |  |
|  | 3 | УПП (устройство плавного пуска) на 1 насос |  |
|  | 4 | ПЧ (преобразователь частоты) на 1 насос |  |
|  | 5 | УПП на все насосы |  |
|  | 6 | ПЧ на все насосы |  |
|  | 7 | УПП на рабочие насосы |  |
|  | 8 | ПЧ на рабочие насосы |  |
| E 5. Степень защиты | 1 | IP44 |  |
|  | 2 | IP54 |  |
|  | 3 | IP65 |  |
|  | 4 | IP66 |  |
| F 6. Исполнение | 1 | Улица |  |
|  | 2 | Помещение |  |
|  | 3 | Специальное |  |
| G 7. Управление | 1 | Кнопка пуск/стоп |  |
|  | 2 | Релейная логика |  |
|  | 3 | Контроллер+светосигнал |  |
|  | 4 | Контроллер+ЖКД (жидко-кристаллический дисплей) |  |
|  | 5 | Контроллер+ЖКД с сенсорным управлением |  |
|  | 6 | Удаленный компьютер |  |
|  | 7 | GSM-передатчик |  |
|  | 8 | Радиосвязь до 1 км |  |
| H 8. Сеть | 1 | ~220V |  |
|  | 2 | ~380V |  |
|  | 3 | ~660V |  |
|  | 4 | ~1kV |  |
|  | 5 | ~6kV |  |
|  | 6 | - постоянное напряжение |  |
| РА 9. Внешний пульт управления и сигнализации | РА | Наличие внешнего пульта |  |
|  | - | Без внешнего пульта |  |
| 10. Система автоматического ввода резерва (АВР) | - | есть |  |
|  |  | нет |  |

Для быстрой обработки Вашего технического задания на изготовление пульта управления насосными станциями составьте, пожалуйста, код по ответам, выбранным Вами, согласно представленной формуле: SPS.AAA.BB.CC/DEFGH.PA

Например:

SPS.012.02.11/22242.PA (код составляется по цифрам распложенным в графе значение)

Если внешнего пульта управления и сигнализации в системе не будет, то значение РА не ставится:

SPS.012.02.11/22242

Сведения о Заказчике

Наименование организации:__________________________________________

Заполнил (ФИО):___________________________________________________

Должность:________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________

Факс: _____________________________________________________________
Е-mail: ____________________________________________________________

Дата составления: «_____»________________ 200___г.

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО И ОТМЕТИТЬ  ЗНАКОМ НЕОБХОДИМЫЙ ВАМ ВАРИАНТ В ПОСЛЕДНЕЙ ГРАФЕ ТАБЛИЦЫ

ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВЫСЛАТЬ ПО ФАКСУ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ